# Смесительный узел фанкойла GHF-1 3/4" Профи

|  | Присоединение НР 3/4'' Макс. рабочее давление, бар 6 Рабочая температура теплоносителя, °С +5 … +95 Электропитание привода, В (~50Гц) 230 Мощность привода, Вт 6,0 Kv клапана 2,5 Габариты узла (Д × Ш × Г), мм 470×250×120 |
| --- | --- |

# В состав смесительного узла фанкойла GHF-1 3/4" Профи входят:

| Американка прямая 3/4" | 2 шт |
| --- | --- |
| Бочонок 3/4" | 2 шт |
| Балансировочный клапан 3/4" | 1 шт |
| Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A23 (3/4") | 1 шт |
| Ниппель 3/4" | 1 шт |
| Тройник 3/4" | 1 шт |
| Фильтр 3/4" | 1 шт |
| Фитинг Ду 20 × НР 3/4" | 4 шт |
| Гофрированный патрубок Ду 20 (L=250 мм) | 2 шт |
| Термоизоляция Insulflex (L=225 мм) | 2 шт |

# Технические характеристики

| Присоединение | НР 3/4'' |
| --- | --- |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Рабочая температура теплоносителя, °С | +5 … +95 |
| Электропитание привода, В (~50Гц) | 230 |
| Мощность привода, Вт | 1,3 |
| Kv клапана | 2,5 |
| Габариты узла (Д × Ш × Г), мм | 480×215×120 |